昆明市旅游职业中学

迎曦楼五楼和阶梯教室功能改造招标公告

- 项目情况

- 项目一：迎曦楼五楼功能改造项目详情见下表：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 砌墙用20公分厚的加气砖双边粉 | - 181 | - 平方米 |
| - 2 | - 拆窗（包括垃圾清运） | - 43 | - 平方米 |
| - 3 | - 拆顶 | - 176 | - 平方米 |
| - 4 | - 刮灰 | - 921 | - 平方米 |
| - 5 | - 上漆 | - 921 | - 平方米 |
| - 6 | - 卫生间拆除地砖 | - 3 | - 间 |
| - 7 | - 卫生间做防水带料 | - 3 | - 间 |
| - 8 | - 蹲坑水箱包括安装、锁等 | - 3 | - 套 |
| - 9 | - 厕所地砖 300*300 | - 3 | - 间 |
| - 10 | - 厕所水管材料（32#） | - 1 | - 项 |
| - 11 | - 厕所门1.9m*0.8m | - 3 | - 道 |
| - 12 | - 1.2mm铝合金5mm钢化玻璃 | - 44 | - 平方米 |
| - 13 | - 0.8mm厚防盗片 | - 160 | - 平方米 |
| - 14 | - 1.0mm厚防盗门 | - 4 | - 道 |
| - 15 | - 4间宿舍排电，电线规格4平方、灯管插座及其它 | - 176 | - 米 |
| - 16 | - 2.0mm不锈钢水槽 | - 10 | - 米 |
| - 17 | - 水龙头 | - 12 | - 个 |
| - 18 | - 排下水,规格为110PVC | - 36 | - 米 |
| - 19 | - 卫生打扫、垃圾清运及其它 |  |  |

- 项目二：阶梯教室功能改造项目详情见下表：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 刮灰 | - 528.6 | - 平方米 |
| - 2 | - 200*300贴砖 | - 191.7 | - 平方米 |
| - 3 | - 1.2mm铝合金5mm钢化玻璃 | - 9.59 | - 平方米 |
| - 4 | - 砌墙用20公分厚的加气砖双边粉 | - 103.5 | - 平方米 |
| - 5 | - 1.0mm厚防盗门 | - 3 | - 道 |
| - 6 | - 排电线（包含插座、灯管、开关等），电线规格4平方 | - 200 | - 平方米 |
| - 7 | - 黑板1.2m*4.2m | - 2 | - 块 |
| - 8 | - 0.8mm防盗片 | - 47.9 | - 平方米 |
| - 9 | - 讲台5m*0.6m*0.2m，包含贴砖 | - 2 | - 个 |
| - 10 | - 卫生打扫、垃圾清运及其他 |  |  |

- 工期：30天

- 投标须知：

- 1、投标人具备建筑施工三级及以上资质。

- 2、法人证及其他相关资质

- 3、合法的缴税证明及业绩材料

- 4、环保说明及其它

- 四、时间安排

- 1、7月2日至7月4日投标单位到昆明市旅游职业中学现场查看、测量、制作施工设计及投标文件。

- 2、7月7日上午9点前报名。

- 3、7月7日上午9：20点报导，9：30开标，投标公司携带标书和设计方案，现场阐述设计方案、使用材料、工期、报价等，时间不超过15分钟。

- 4、7月7日下午5点对项目招标结果进行公示。

- 5、7月11日前签订施工合同。

- 6、施工时间：合同签订至8月2日前。

- 五、评标须知

- 评标办法：采用综合评标法，评标小组根据设计方案、施工材料、报价、施工时间等综合考虑推荐，票高者中标，如有相同票数的再次进行投标。

- 学校对评标结果只通知中标方，对没有中标的不做解释，投标的资料不退还作为招标资料存档。

- 六、保证金

- 施工前交纳5000元施工保证金，施工结束经校方验收工程，没有违反校方施工要求及校园相关要求等情况全额退还。

- 质保金：按照中标金额的10%交纳，质保期为2年。

- 七、其他

- 付款时间：项目一次性验收合格后，与2023年12月31日前付款。（遇到无法估计的突发事情付款时间后延）

- 项目联系人：祖老师

- 联系电话：64119668

- 昆明市旅游职业中学

- 2023年6月29日